Проверки  2025

| № | Проверяющая организация | План (тема) проверки | Период | Выявленные нарушения | Меры, проведенные по результатам проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокуратура г.о. Чапаевска | Проверка требований противопожарного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних | 04.04.2025-02.05.2025 | Отсутствует программа противопожарного инструктажа, не обеспечено прохождение обучения директора учреждения мерам пожарной безопасности, осуществляется хранение горючих материалов в подвале и электрощитовой учреждения, не проведено категорирование по взрывопожарной опасности, хранение инструкции в неположенном месте о действиях дежурного персонала, отсутствует в документации лицензия на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, обнаружены дефекты и повреждения на стенах и потолке помещения отделения «социальной гостиницы», расположенной по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 19. | Разработана программа инструктажа, пройдено обучение по мерам пожарной безопасности, усилен контроль за хранением горючих материалов, проведено категорирование, хранение инструкции осуществляется в положенном месте, лицензия получена, проведен текущий ремонт в помещениях отделения «социальной гостиницы», расположенной по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 19. |
| 2 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевск | Профилактический визит в целях оценки соблюдения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. | 02.09.2025-15.09.2025 | По адресу Ленина д.19 нарушены п2.4.9 СП 2.4.3648-20 (мебель не имеет покрытие, допускающее проведении влажной уборки), п2.5.3 СП 2.4.3648-20 (в помещении спален оклеены бумажные обои, что не позволяет производить их мытье и обеззараживание) Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха м оздоровления детей и молодежи | Частично устранено, подготавливается заявка для выделения финансирования для устранения нарушения в части замены мебели. |
| 3 | Межведомственная комиссия в составе представителей Росгвардии, МВД, Администрации муниципального р-на Безенчукский. | Проверка требования безопасности и антитеррористической защищенности. | 29.09.2025 | Отсутствует громкоговорящая система оповещения. | Ожидается финансирование для устранения данного нарушения |